## Slide 1: Požární hlídky

## Slide 2: Proč zřizovat ?
(dle § 13 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují preventivní požární hlídky:
- v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
- v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce (např. při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob).

## Slide 3
§ 27
Kraj
(2) Rada kraje
b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení
5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

## Slide 4
§ 29
Obec a obecní úřad
Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
o) obecně závaznou vyhláškou
2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob.

## Slide 5
Proto vydáno
NAŘÍZENÍ
Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002,
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

## Slide 6
Nařízením se stanoví podmínky zajištění požární bezpečnosti pro zabezpečení kulturních, sportovních, společenských, zábavních, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob

## Slide 7
Příl.3
Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti
Podle ustanovení § 7 odst. 1 tohoto nařízení musí být zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti předložena obci, v jejímž katastrálním území se má akce uskutečnit (případně příslušnému HZS kraje) v případě, že se jedná o:
akce pořádané podle zákona o právu shromažďovacím, např. průvody a manifestace,
shromáždění související s poskytováním služeb (např. trhy, tržnice, jarmarky)
kulturní a sportovní akce pořádané mimo prostory k těmto účelům určené
jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v bodu 1. až 3. (např. poutě)
objekty a zařízení, která jsou přemístitelná a krátkodobého charakteru (např. lehké montované výstavní haly, pneumatické haly, velké stany).

## Slide 8
Za plnění podmínek stanovených tímto nařízením k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, včetně sdružení občanů, obec nebo úřad, který pořádá akci na území kraje; též svolavate (dále jen "organizátor akce")

## Slide 9
Každá akce, ať už se jedná o kulturní, společenskou nebo sportovní, se může konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání takových akcí zkolaudovány stavebním úřadem.

## Slide 10
Členění akcí podle místa konání a počtu osob:
akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru , určeném k tomuto účelu
1. u něhož z dokumentace ověření stavebním úřadem vyplývá počet
osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem
stanovena dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto
prostoru současně vyskytovat, pak se za tento počet považuje
200 osob a více; nebyla-li v dokumentaci ověřené stavebním
úřadem stanovena horní hranice počtu osob, které se mohou
současně v tomto prostoru vyskytovat, pak tento počet určí
jeho vlastník

## Slide 11
b) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru
1. u něhož z dokumentace ověřené stavebním úřadem vyplývá počet
osob, pro které je prostor určen (tj. dolní i horní hranice),
2. u něhož nebyla v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena
dolní hranice počtu osob, které se mohou v tomto prostoru současně
vyskytovat, pak se za tento počet považuje 200 osob a více; nebyla-li
v dokumentaci ověřené stavebním úřadem stanovena horní hranice
počtu osob, které se mohou současně v tomto prostoru vyskytovat,
pak tento počet určí jeho vlastník

## Slide 12
c) akce ve venkovním shromažďovacím prostoru
kterých se zúčastní 300 osob a více;
v případě akcí na veřejném prostranství i mimo ně pod širým
nebem, kterých se zúčastní 900 osob a více.

## Slide 13
Pokud není stanovena v dokumentaci horní hranice počtu osob, zajistí organizátor akce, jako součást stanovení rozsahu a způsobu zabezpečení PO, zpracování identifikační karty prostoru (stavby) v rozsahu podle přílohy č.4 nařízení

## Slide 14
Obsahuje minimálně tyto údaje:
- velikost - využitelná plocha prostoru pro pořádání akce,
- stanovení horní hranice počtu zúčastněných osob,
způsob a postup vyhlášení požárního poplachu,
způsob zajištění evakuace (přesné určení kdo a jakým způsobem oznámí nutnost evakuace včetně určených únikových komunikací a východů atd.), pomoci při zdolávání požáru,
počet, situování, kapacita (šířky) únikových komunikací a východů včetně
pokynů k zabezpečení jejich trvalé provozuschopnosti,
rozmístění, typ (D25, C 52) vnitřního hydrantového systému;
umístění a vzdálenost venkovních hydrantů,
- počet, druh a rozmístění přenosných hasicích přístrojů,
informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně
bezpečnostních zařízeních, jsou-li v objektu nebo prostoru instalovány,
- umístění uzávěru vody, plynu, topení, rozvodných zařízení
elektrické energie, jejich označení včetně přístupu k nim,
- seznam a rozmístění použitých výstražných a informačních
tabulek.

## Slide 15
V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru
(stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného
prostranství, musí být před započetím akce rozsah
odpovědností stanoven smlouvou s vlastníkem prostoru

## Slide 16
Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob
zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu
plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním
a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce,
přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním
předpisem
Což je § 15 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

## Slide 17
§ 15
Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním
nebezpečím
(1) Podmínky požární bezpečnosti se stanoví k zabránění vzniku požáru a k ochraně
osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. Při stanovení
podmínek požární bezpečnosti se k prostorám, objektům a pracovištím (dále jen "místa"), kde
právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti, přiřadí charakteristiky,
podle kterých jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ( § 4 odst. 2 zákona )
(2) V místech, ke kterým byly přiřazeny charakteristiky podle odstavce 1, se ve vztahu
k provozovaným činnostem se zvýšeným požárním nebezpečím prokazatelně vyhodnotí
a) vyskytující se možné zdroje zapálení,
b) požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko bezpečnostní parametry
vyskytujících se látek potřebných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a
zdraví osob a majetku,
c) základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb a technologií (výška stavby,
konstrukční systém, odstupové, popřípadě bezpečnostní vzdálenosti, dělení do požárních
úseků, technická zařízení, druh provozu a technologií) z hlediska jejich vlivu na vznik a šíření
případného požáru a zplodin hoření. Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy
od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

## Slide 18
(3) Na základě vyhodnocení podle odstavce 2 se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím, přičemž se vždy
a) vymezí oprávnění a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti pro zahájení, průběh,
přerušení a skončení činnosti,
b) určí potřebný počet preventivních požárních hlídek a počet zaměstnanců zařazených do
těchto preventivních požárních hlídek,
c) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení (informace,
výstrahy, příkazy a zákazy),
d) určí způsob zabezpečení volných únikových cest,
e) stanoví požadavky směřující proti vzniku a šíření požáru nebo vzniku výbuchu s následným
požárem, nejsou-li tyto stanoveny výrobcem, například
1. určení provozních podmínek technických zařízení a technologického procesu, podmínek
případných odstávek zařízení nebo omezení provozu,
2. stanovení maximálního množství hořlavých a hoření podporujících látek, přípravků nebo
materiálů (dále jen "množství látek"),
3. zamezení vzniku nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par hořlavých kapalin nebo
hořlavých prachů

## Slide 19
f) stanoví zajištění požární ochrany v době přerušení, omezení nebo přechodného zastavení
provozu (dále jen "doba sníženého provozu") a v mimopracovní době,
g) vyhodnotí potřebné věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
popřípadě také požadavky na speciální hasební látky a postupy, přičemž se vychází z
podmínek stanovených touto vyhláškou,
h) určí další požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu provozování činností se
zvýšeným požárním nebezpečím, například pro mimořádné provozování těchto činností na
přechodných pracovištích, tj. na místech, která nejsou k tomuto druhu činnosti projektována,
dosud schválena nebo jinak určena (staveniště, volné prostranství, lesní porosty apod.), anebo
když se změní výchozí podmínky
(4) Podmínky požární bezpečnosti při provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím se
zapracují do příslušných druhů dokumentace požární ochrany uvedených v § 27
(5) Za rozsah a způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti odpovídá zpracovatel(osoba odborně
způsobilá nebo technik požární ochrany), přičemž vychází ze stavu vědeckých a technických poznatků
známých v době jejich stanovení. Za splnění tohoto požadavku se považuje dodržení podmínek
stanovených normativními požadavky. 20)

## Slide 20
(6) V případě dodavatelsky prováděných činností se zvýšeným požárním nebezpečím
zabezpečuje stanovení a dodržování podmínek podle odstavců 1 až 4 právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, která tyto činnosti vykonává, není-li smlouvou stanoveno jinak

## Slide 21
Opakované pořádání akcí na tomtéž místě za shodných podmínek
lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou
jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti

## Slide 22
Organizátor akce je povinen zřídit preventivní požární hlídku
Pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa
konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), je povinen
zřídit větší počet požárních hlídek.
Požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů.
Je-li organizátorem akce fyzická osoba, pak povinnosti k zajištění požární bezpečnosti akce, stanovené tímto nařízením požární hlídce, zabezpečí tato fyzická osoba prostřednictvím potřebného počtu způsobilých pořadatelů

## Slide 23
možnost složení požární hlídky z nižšího počtu osob, i jedna osoba
do požární hlídky mohou být zařazeny osoby starší 18 let, které
musí být tělesně a duševně zdatné pro plnění stanovených úkolů
členové požární hlídky nesmí nastupovat k výkonu činnosti v požární hlídce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek ani tyto požívat během výkonu činnosti
velitel i členové požární hlídky musí být při akcích viditelně označeni rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA" (doporučen je červený podklad s černým nebo bílým nápisem)
úkoly stanovené požární hlídce musí být uvedeny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy osob zařazených do požární hlídky

## Slide 24
Velitel:
odpovídá za plnění úkolů požární hlídky
zajišťuje provedení kontrolních úkonů ve stanoveném rozsahu a určeným způsobem a pořízení záznamů o jejich provedení a výsledcích (zjištěných skutečnostech), např. v požární knize nebo jiném určeném dokumentu. Dále zajistí, aby zápis podepsali ti, kteří kontrolu provedli. Záznam musí obsahovat vždy datum a čas, jména členů požární hlídky, stav prostoru (objektu) včetně popisu případných nedostatků a způsobu jejich odstranění
předkládá záznam o výsledku kontroly provedené před zahájením akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem
předkládá záznam o výsledku kontroly provedené při ukončení akce organizátorovi akce nebo jím určené osobě, což tito potvrdí svým podpisem

## Slide 25
Požární hlídka:
provádí kontrolu stanoveného prostoru dle určených kontrolních úkonů (např. rozmístění hasicích přístrojů, zajištění volných únikových komunikací a východů včetně funkčnosti jejich vybavení a provedení označení, vybavení hydrantových skříní, hydrantových systémů) a vyžaduje předložení příslušných podkladů a dokladů, jimiž se prokazuje plnění stanovených povinností a podmínek požární bezpečnosti
je oprávněna vydávat pokyny podle § 5 odst. 1 a v případě nebezpečí z prodlení nezahájení, přerušení, ukončení akce
plní další úkoly stanovené pořadatelem akce

## Slide 26
Osoba zařazená do požární hlídky je povinna:
zúčastnit se odborné přípravy, jejíž součástí je mimo jiné seznámení s charakterem akce, s místem konání akce, s dokumentací nebo dokumenty, kterými jsou stanoveny podmínky požární bezpečnosti pro akci (např. úkoly požární hlídky, požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, dokumentace prokazující provozuschopnost požárně bezpečnostních zařízení, dokumenty související s podmínkami stanovenými tímto nařízením). Vymezení dokumentů, o které se jedná, je povinností organizátora akce
k výkonu činnosti požární hlídky nastoupit v časovém předstihu před zahájením akce stanoveném pořadatelem akce
nosit v průběhu akce označení rukávovou páskou "POŽÁRNÍ HLÍDKA".

## Slide 27
Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost
požárních hlídek, zejména je povinen zajistit, aby:
a) činnost v požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které
absolvovaly odbornou přípravu,
b) úkoly požární hlídky, včetně určení stanoviště hlídek, byly
vymezeny tak, aby je bylo možné velitelem a členy požární
hlídky realizovat a byly vždy stanoveny konkrétní fyzické
osobě (podrobnosti k činnostem požárních hlídek jsou
uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení),
c) byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy požární
hlídky, v případě většího počtu požárních hlídek i mezi
veliteli požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro
průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.

## Slide 28
Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném
rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární
ochrany:
a) účastníky akce (např. rozmístěním informačních a
bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které
může být součástí pozvánky či prezentace akce),
b) osoby podílející se na zabezpečení akce (např. požární hlídky,
pořadatelská služba),
c) účinkující (např. osoby zajišťující program a vystoupení, prodejci včetně
všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí; dále jen "účinkující").

## Slide 29
Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek
požární bezpečnosti pro akci:
a) před jejím zahájením (včetně přípravných činností),
b) v jejím průběhu,
c) při ukončení akce.
V případě nesplnění podmínek možnost nezahájit, přerušit nebo ukončit akci !!!

## Slide 30
K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce
organizátor akce dále zajistí:
a) vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární
techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě
akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; musí být
vyznačen zákaz parkování vozidel v místech, kde by bránila
příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany,
východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku
osob nebo evakuaci, či znemožnila použití odběrního místa
požární vody,

## Slide 31
b) umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo
stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd
požární techniky a nedošlo k zastavení nebo omezení
přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným
prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné
k provedení zásahu, např. požární hydranty,

## Slide 32
c) rozmístění a umístění hasicích přístrojů v potřebném
množství a druzích na vhodných a dobře přístupných místech.

## Slide 33
Při akcích ve vnitřním shromažďovacím prostoru, jejichž
součástí (tj. součástí programu, produkce, představení) jsou
efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení
(žhavé částice, žhavé předměty apod.)
opatření dle §15 vyhlášky 246/2001, se zřetelem na úpravu hořlavých
látek ( scénické stavby, dekorace, textilie) včetně prokazujících dokladů

## Slide 34
To samé u pyrotechnických efektů, ohňostrojů, plnění balonků plynem
(vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích 174/1992, NV 208/2010 o technických požadavcíchna pyrotechnické výrobky)

## Slide 35
Ohňostroj
5 pracovních dnů předem ohlásit HZS kraje
Akce organizátor předkládá obci nejméně 5 pracovních dnů před zahájením zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti
=> obec,kraj rozhodne ano x ne

## Slide 36: Sankce § 76 zákona č. 133/1985
Do výše 500 tisíc Kč